ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Оказание услуг по проведению пожарно-технического обследования (аудита) объектов Публичного Акционерного Общества (ПАО) «ТНС энерго Ярославль»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ПАО «ТНС энерго Ярославль» |
| 2 | Адрес заказчика | 150003 г. Ярославль пр-т Ленина, д.21б Тел.:+7(4852) 781909 Email: engsbyt@yar.tns-e.ru |
| 3 | Место оказания услуг | - г. Ярославль, пр-т Ленина, д.21б - г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.42 -г. Ярославль, ул. Слепнева, д.37 -г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52 - г. Ярославль, пр-зд Доброхотова, д.3 - г. Ярославль, пр-т Ленина, д.19 - ЯО, г. Рыбинск, ул. Луначарского, д.21а - ЯО, г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д.36 -ЯО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д.138 -ЯО, г. Переславль-Залесский, Кривоколенный пер.16 -ЯО, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.5 -ЯО, пос. Борисоглебский, ул. Допризывная, д. 10 -ЯО, пос. Некрасовское, ул. Гагарина, д. 4 -ЯО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 34 -ЯО, пос. Пречистое, ул.Ярославская, д. 48 -ЯО, г. Данилов, ул.Петербургская, д. 23 -ЯО, г. Пошехонье, ул. Мало-Ярославская, д.3а -ЯО, с. Брейтово, ул. Республиканская, д.34 -ЯО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 20 -ЯО, г. Мышкин, ул. Мологская, д. 53 -ЯО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 8а -ЯО, г. Тутаев, ул. Соборная, д. 45 -ЯО, с. Большое Село, ул. 3-я Строителей, д. 2 |
| 4 | Наименование услуг | Оказание услуг по проведению пожарно-технического обследования (аудита) объектов ПАО «ТНС энерго Ярославль» |
| 5 | Состав услуг | - Обследование объекта: объемно-планировочные и конструктивные решения; состояние эвакуационных путей и выходов; проверка противопожарного режима в организации. - Вывод о соблюдении требований нормативных документов в области пожарной безопасности, противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) несоблюдения разработку мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, и (или) подготовку перечня требований пожарной безопасности, при выполнении которых обеспечивается соблюдение противопожарного режима на объекте защиты. - Результаты проведения пожарно-технического обследования (аудита) оформляются в виде отчета (далее - отчет), направляемого (вручаемого) заказчику на бумажном носителе и в форме электронного документа. |
| 6 | Основание для оказания услуг | Исполнение требований Федерального Закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 7 | Цель оказания услуг | Оценка уровня пожарной безопасности объектов Заказчика. |
| 8 | Сроки оказания услуг | 60 календарных дней с момента заключения договора |
| 9 | Режим работы объектов | с понедельника по четверг: с 08-00 до 17-00 часов (время местное) пятница: с 08-00 до 16-00 суббота, воскресенье, праздничные дни: выходные обед: с 12-30 до 13-18 |
| 10 | Исходные данные объектов, в отношении которых необходимо провести расчет пожарного риска | г. Ярославль, пр-т Ленина, д.21б -1939 кв.м, этажность – 1, назначение – офисные помещения; - г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.42 -1534,10 кв.м, этажность – 3, назначение – офисные помещения; -г. Ярославль, ул. Слепнева, д.37- 94,6 кв.м , этажность – 1, назначение – офисные помещения; -г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52- 80,2 кв.м, , этажность – 1, назначение – офисные помещения; - г. Ярославль, пр-зд Доброхотова, д.3-114,6 кв.м, этажность – 1, назначение – офисные помещения; - г. Ярославль, пр-т Ленина, д.19 -50,0 кв.м, , этажность – 1, назначение – офисные помещения; - ЯО, г. Рыбинск, ул. Луначарского, д.21а-670,80 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; - ЯО, г. Рыбинск, ул. Румянцевская, д.36 – 623,30 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, г. Ростов Великий, ул. Спартаковская, д.138 – 1543,70 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, г. Переславль-Залесский, Кривоколенный пер.16- 570,80 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.5- 577,60 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, пос. Борисоглебский, ул. Допризывная, д. 10- 755,50 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, пос. Некрасовское, ул. Гагарина, д. 4- 497,00 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, г. Любим, ул. Даниловская, д. 34- 199,30 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, пос. Пречистое, ул.Ярославская, д. 48- 126,90 кв.м, этажность –1, назначение – офисные помещения; -ЯО, г. Данилов, ул.Петербургская, д. 23- 204,70 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, г. Пошехонье, ул. Мало-Ярославская, д.3а- 164,30 кв.м, этажность – 1, назначение – офисные помещения; -ЯО, с. Брейтово, ул. Республиканская, д.34- 122,90 кв.м, этажность –2, назначение – офисные помещения; -ЯО, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д. 20- 250,10 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, г. Мышкин, ул. Мологская, д. 53- 368,50 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, г. Углич, ул. Ростовская, д. 8а-377,00 кв.м, этажность – 2, назначение – офисные помещения; -ЯО, г. Тутаев, ул. Соборная, д. 45- 224,90 кв.м, этажность –2, назначение – офисные помещения; -ЯО, с. Большое Село, ул. 3-я Строителей, д. 2- 154,30 кв.м, этажность – 1, назначение – офисные помещения; Исходные данные, необходимые Исполнителю для оказания услуг, предоставляются Заказчиком в течении 10 дней с даты заключения договора. |
| 11 | Требование к оказанию услуг | Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. |
| 12 | Оказание услуг включает следующие мероприятия | - Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты; - Обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты и соблюдении противопожарного режима, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в том числе для проверки исправности и работоспособности имеющихся на объекте защиты систем противопожарной защиты; - Подготовка вывода о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) несоблюдения разработку мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты (продукция) будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, и (или) подготовку перечня требований пожарной безопасности, при выполнении которых обеспечивается соблюдение противопожарного режима на объекте защиты (продукции). |
| 13 | Правила оформления заключения | Результаты проведения пожарно-технического обследования (аудита) оформляются в виде отчета, направляемого (вручаемого) заказчику на бумажном носителе и в форме электронного документа. Заключение, созданное в форме электронного документа, направляется заказчику на адрес электронной почты, указанный в договоре, или иным способом в порядке, подтверждающим факт направления заключения. В отчете указываются: а) наименование и адрес организации, осуществлявшей обследование объектов Заказчика; б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведено обследование; в) описание объекта защиты (продукции), в отношении которого проводилось пожарно-техническое обследование (аудита); г) фамилия, имя и отчество (при наличии) специалиста, участвовавшего (участвовавших) в проведении пожарно-технического обследования (аудита); д) результаты проведения пожарно-технического обследования (аудита), в том числе результаты оказания услуг; е) вывод о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима, а в случае их невыполнения и (или) несоблюдения - рекомендации о принятии мер и (или) выполнении требований. Отчет подписывается специалистом, проводившем обследование, утверждается руководителем и скрепляется печатью. |
| 14 | Особые условия | -Исполнитель гарантирует высокое качество услуг и оперативность их проведения. -Исполнитель несет ответственность за соответствие оказанных услуг и разработанной документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. - В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах, в подготовленной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно исправить (доработать) документацию. - Исполнитель обязан гарантировать выполнение своими специалистами требований: охраны труда, санитарных норм, техники безопасности, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих специалистов, находящихся на территории Заказчика при оказании услуг. - Исполнитель обязан выполнить работы силами квалифицированных специалистов, имеющих диплом о профессиональном образовании в области пожарной безопасности. - Исполнитель обязуется обеспечить свой персонал всеми необходимыми инструментами и приспособлениями. - Исполнитель обязуется не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с оказанием настоящих Услуг. Довести до сведения собственных специалистов (сотрудников) условия о конфиденциальности настоящего Договора. Обеспечить соблюдение сотрудниками Исполнителя условий о конфиденциальности настоящего Договора. |
| 15 | Требование к гарантийным обязательствам | Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных в результате оказания услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до полного их устранения. |
| 16 | Документы, предоставляемые Исполнителем по результату оказанных услуг | - отчет на бумажном носителе и в форме электронного документа; - перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. |

Форма и порядок оплаты: оплата за выполненные работы осуществляется безналичным платежом, путем перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта о приемке работ обеими сторонами на основании счета.