# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Объект закупки: Монтаж системы видеонаблюдения.

Работы по монтажу системы видеонаблюдения на объектах Заказчика проводиться с использованием материалов, принадлежащих Подрядчику.

Оборудование должно быть совместимо с Системой видеонаблюдения заказчика и обладать возможностью удаленного доступа к просмотру видео с камер в учреждении в режиме онлайн, а также к архиву системы видеонаблюдения каждого филиала.

2. Место проведения работ:

| № | Адреса |
| --- | --- |
| 1. | Монтаж системы видеонаблюдения в ГАУ СОН "Кудеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Кудеевский, ул. Чапаева д.6. |

3. Виды, характеристики и количество оборудования, подлежащего установке на объектах Заказчика:

| Видеорегистратор IP AKSILIUM Регистратор NVR-2 (36-4K) AI: 36 каналов, | 1 | шт |
| --- | --- | --- |
| Уличная IP камера 4 Мп AKSILIUM Камера IP-503 VP (2.8-12) 1 AI: уличная IP камера 5 Мп, облако XMeye, объектив 2,8-12 мм, PoE, аналитика, металл | 9 | шт |
| Купольная IP камера 4 Мп AKSILIUM Камера IP-502 FPM (2.8) 1 AI: уличная полимерная IP камера 5 Мп, облако XMeye, объектив 2,8 мм, PoE, встроенный микрофон | 17 | шт |
| AKSILIUM Коммутатор SPG-18/P16-1 Lite: неуправляемый активный 18-портовый PoE-коммутатор, 16 PoE-портов, 2 гигабитных порта с Uplink, бюджет PoE до 250 Вт | 2 | шт |
| 10 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk AI [ST10000VE001] | 2 | шт |
| Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м SKYNET Standard outdoor 4x2x0.48 (Cu) | 300 | м |
| Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м SKYNET Standard indoor 4x2x0.48 (Cu) | 900 | м |
| Удлинитель HDMI по витой паре RJ-45 8P-8C REXANT категории 5е/6 до 120 м 17-6971 | 1 | компл |
| Коннектор NIKOMAX RJ45/8P8C, под витую пару, Кат.5e, (Класс D), 100МГц, покрытие 6мкд, под многожильный кабель, неэкранированный, | 100 | шт |
| Кронштейн для ТВ DEXP BM-42TS-1 черный | 1 | шт |
| AKSILIUM монтажная коробка для камер JB Lite (универсальная) | 15 | м |
| Смарт-монитор Samsung Smart M5 S24AM506NI черный 24" (60 см) | 1 | шт |
| 32" (81 см) Телевизор LED DEXP F32H7000C черный | 1 | шт |
| Wi-Fi роутер TP-Link Archer A6 | 2 | шт |
| Сетевой фильтр Pilot S-MAX серый | 2 | шт |
| Труба ПНД лёгкая безгалогенная (HF) черная с зондом D=20 (161557) | 200 | м |
| Держатель для труб Д20 мм | 400 | шт |
| Короб 60х40 DEGROSS | 10 | м |
| Расходные материалы, крепеж | 1 | коплект |

Требования к материалам, используемым при проведении работ на вышеуказанных объектах:

Монтажные пусконаладочные работы по всем объектам:

| Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 1 сетевой элемент | 2 |
| ТЕРм10-10-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | 1 шт. | 17 |
| ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 15 |
| ТЕРм10-04-087-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство цифровой регистрации | 1 устройство | 1 |
| ТЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор сигнализирующий емкостной (прим Коммутатор) | 1 шт. | 2 |
| ТЕРм10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | 1 шт. | 9 |
| ТЕРм10-08-001-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: (HDD) | 1 шт. | 2 |
| ТЕРм10-04-067-23 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство видеоконтрольное (Монитор) | 1 шт. | 2 |
| ТЕРм11-04-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2 | 1 шт. | 100 |
| ТЕРм10-08-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным | 100 м | 12 |
| ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2 |

Все оборудование подлежащие установке должно быть новым.

При проведении работ допускается использование материалов, оборудования эквивалентных материалам, указанным в Техническом задании.

В случае использования материалов, оборудования эквивалентных материалам, указанным в локальном сметном расчете, Подрядчик самостоятельно дорабатывает локальный сметный расчет, являющийся Приложением к договору № 2, с учетом наименований и характеристик материалов и оборудования использованных при производстве работ.

Подрядчик должен провести работы по пуско-наладке оборудования (видеорегистраторов с подключенными камерами) в присутствии представителя Заказчика на каждом объекте из перечня. Заказчик в случае установки некачественного оборудования (материала) вправе потребовать замену любого оборудования или материала из перечня устанавливаемого, монтируемого оборудования, материалов.

Подрядчик обязан обеспечить беспрерывный удаленный доступ к просмотру видео с камер и архиву видеорегистраторов в филиалах организации Заказчика при передаче их по сети интернет в ГАУ СОН «Кудеевский дом – интернат престарелых и инвалидов» находящегося по адресу: Республика Башкортостан, с. Кудеевский, ул. Чапаева, д.6. При этом обеспечить конфиденциальность передаваемой информации.

Заказчик представляет необходимые ip-адреса для удаленного доступа к оборудованию своими силами.

Конкретное место установки оборудования в помещениях согласовывается с Заказчиком до выполнения работ.

При выполнении работ по установке камер видеонаблюдения следует руководствоваться действующими нормативными документами:

ГОСТ 31817.1.1-2012. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

•	ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

•	ГОСТ Р 51558-2014. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

•	ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

•	ГОСТ 12.1.046-2014. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

•	ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

•	ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

•	ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

•	ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

•	ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности

•	ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

•	ГОСТ 12.1.040-83 Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения

•	ГОСТ Р 50725-94 Соединительные линии в каналах изображения. Основные параметры. Методы измерений

•	ГОСТ 29192-91. Совместимость технических средств электромагнитная. Классификация технических средств

•	ГОСТ 29073-91 Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения

•	ГОСТ Р 51318.14.1-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний

•	ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний

•	ГОСТ Р 50862-2012 Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость.

•	ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

•	ГОСТ 27.002 -2009 Надежность в технике. Термины и определения.

•	ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

•	ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

•	ГОСТ 16962.1-89 - Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам

•	ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

•	ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования

•	СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

•	ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

•	РД 78.145-93 МВД России. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ и пособие к нему.

•	Р 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля.

•	Р 78.36.008-99 ГУВО МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов.

•	Р 78.36.003-99 Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами охраны, видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты

5. Требования в отношении гарантии качества Работ:

Подрядчик должен предоставить гарантию качества на результат выполненных работ 3 (три) года с момента подписания актов приемки выполненных работ в полном объеме.

6. Требования к безопасности выполнения работ:

Во время оказания услуг Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, необходимо обеспечить безопасность труда работающих на всех видах и этапах работ. Подрядчик несет ответственность за безопасность оказываемых услуг согласно Федеральному закону от 17.07.99г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».

7. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

С момента заключения договора по 15.10.2024 г.