Техническое задание на проведение закупки: «Поставка серверного и сетевого оборудования. Шасси ИБП».

  - Место поставки: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Йывана Кырли, д.21В, ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

  - Срок поставки: не более 30 рабочих дней с даты подписания договора.

  - Условия оплаты: единовременно в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарных накладных Покупателем.

| № п/п | Модель | Характеристики | Ед.изм | Количество | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шасси источника бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 5000ВА RM 230В | Тип ИБП: On-Line Интерфейсы: Слот Расширения, EtherNet RJ-45, RS-232 (RJ-45), Консольный порт RJ-45 Выходные разъемы, (IEC-C13): 6 Выходные разъемы, (IEC-C19): 4 Полная выходная мощность: не применимо Активная выходная мощность: не применимо Подключение внешних батарей: Есть Высота (U): 3 Глубина: 720 мм Ширина: 432 мм Высота: 130 мм Количество фаз: 1 Количество фаз на выходе: 1 Количество фаз на входе: 1 Индикация: LCD дисплей, Светодиодная индикация, Звуковая сигнализация Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С Вес: 55 кг Тип охлаждения: Активное Общее количество розеток: 10 Защита телефонной (сетевой) линии, RJ-45: Есть Аварийное отключение (EPO): Есть Форма выходного сигнала: Аппроксимированная синусоида Входные разъёмы: Клемная колодка Фильтр защиты от ВЧ импульсов: Нет Модуль автоматической регулировки входящего напряжени AVR: Есть Режим работы ByPass (Автоматический/Ручной): встроенный Номинальное входное напряжение, при использовании комплекта сменных батарей: 100-275 В (40-70) Гц Напряжение и частоты на выходе, при использовании комплекта сменных батарей: 220-240 В (50/60) Гц Виды защиты нагрузки: КЗ, Перегрузка, Помехи, ВЧ импульсы, Глубокий разряд АКБ Время автономной работы на встроенных АКБ и ВБМ, при использовании комплекта сменных батарей: не менее 3.8 мин Параметры встроенных и внешних АКБ: 1x (АКБ картридж RBC140 (16x(12В/5Aч))) Ориентировочное среднее время зарядки (всех подключённых АКБ) до 90% емкости, при использовании комплекта сменных батарей: 1.5 часа Вес основного модуля (Без АКБ): 54.55 кг Дополнительные Интерфейсы/Порты: 2xUSB, 1x((Сухие контакты/Датчики) (RJ-45)) Тип АКБ : Свинцово-Кислотные | шт | 1 |  |

  - Требование к поставляемым Товарам: гарантийный срок должен соответствовать гарантийному сроку завода изготовителя Товара.

  - Требования к упаковке Товара.

5.1. Товар отгружается в оригинальной упаковке завода-изготовителя, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении, а также соответствовать установленным техническим требованиям к Товару данного вида, требованиям государственных стандартов РФ и техническим условиям завода-изготовителя.

5.2.	Упаковка и маркировка Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями — голограммы; защитные пломбы; марки; содержащие все элементы защиты от подделок.

5.3. Тара и (или) упаковка должна быть целая, сухая, недеформированная, с не поврежденной голографической этикеткой и с не нарушенной полиграфией. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.

6.	Цена продукции включает стоимость тары, упаковки, все налоги  и обязательные платежи, все скидки, доставку товара по адресам Заказчика, включая разгрузку, расходы по транспортировке и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора.

7.	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующей нормативно - технической документации.