Техническое задание на проведение закупки: «Поставка серверного и сетевого оборудования. Комплект сменных батарей для ИБП».

  - Место поставки: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Йывана Кырли, д.21В, ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

  - Срок поставки: не более 30 рабочих дней с даты подписания договора.

  - Условия оплаты: единовременно в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарных накладных Покупателем.

| № п/п | Модель | Характеристики | Ед.изм | Количество | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарея APC RBC140 960Ач repl. RBC44 | Назначение: сменный аккумуляторный картридж Артикул производителя: APCRBC140 (*) Горячая замена: поддерживается Емкость батареи: 960 ВАч. Размеры (ШхВхГ): 197x122x597 мм Количество батарей в блоке: 2 Гарантия: 12 мес. Вес, кг: 34.6 | шт | 1 |  |

* Замена на эквивалент не допускается, в связи с тем, что заказчику необходима поддержка горячей замены батарей, что не обеспечивается при использовании батарей сторонних производителей)

  - Требование к поставляемым Товарам: гарантийный срок должен соответствовать гарантийному сроку завода изготовителя Товара.

  - Требования к упаковке Товара.

5.1. Товар отгружается в оригинальной упаковке завода-изготовителя, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении, а также соответствовать установленным техническим требованиям к Товару данного вида, требованиям государственных стандартов РФ и техническим условиям завода-изготовителя.

5.2.	Упаковка и маркировка Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями — голограммы; защитные пломбы; марки; содержащие все элементы защиты от подделок.

5.3. Тара и (или) упаковка должна быть целая, сухая, недеформированная, с не поврежденной голографической этикеткой и с не нарушенной полиграфией. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами.

6.	Цена продукции включает стоимость тары, упаковки, все налоги  и обязательные платежи, все скидки, доставку товара по адресам Заказчика, включая разгрузку, расходы по транспортировке и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора.

7.	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующей нормативно - технической документации.