ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту напольного покрытия из ламината на пятом и шестом этажах здания Управления ПАО «ТНС энерго НН» по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В.

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативно-технических документов (ГОСТ, СНиП, СП и т.п.), регламентирующих производственный цикл, технику безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и другими нормативными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. № 14-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- СНиП 2.03.13-88 – Строительные нормы и правила. Полы.;

- СНиП 2.03.11 – 85 - Материалы для химически стойких покрытий полов в помещениях с агрессивными средами следует принимать согласно требованиям.

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 54.13330, СП 55.13330 и СП 118. 13330 - полы в помещениях жилых и общественных зданий;

- СНиП 3.04.01. - Строительно-монтажные работы по изготовлению полов.

- СП 71.13330.2017 - СВОД ПРАВИЛ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр);

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ от 14.06.1991. «Пожарная безопасность. Общие требования». Сб. ГОСТов-М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 г.;

- "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781) (ред. от 26.08.2016);

- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001 г.»;

- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

- СНиП 12-04-2002 от 17.09.2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002.;

- СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Российская газета №119/1 от 20.06.2003 г.;

- СанПиН 2.2.3.2733-10. «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- Нормативных документов, регламентирующих производственный цикл, технику безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды;

- И другими нормативными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантия на строительно-монтажные работы не менее двух лет;

Исполнитель обязан выполнить полный комплекс работ согласно ведомости объёмов работ «На выполнение работ по текущему ремонту напольного покрытия из ламината на пятом и шестом этажах здания Управления ПАО «ТНС энерго НН» по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В.

Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ и СП.

Требования к материалам, оборудованию используемым при выполнении работ.

- Исполнитель обязан направить Заказчику заверенные копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию рабочей документации данных материалов во избежание фальсификации продукции.

- На все материалы, изделия и оборудование импортного производства, кроме паспортов и сертификатов качества, представить сертификаты соответствия для применения в строительстве зданий данного типа на территории Российской Федерации.

- Гарантийный срок на поставленные и монтируемые товары в соответствии с гарантийной документацией их производителя, а также увеличение гарантийного срока на товары должно быть подтверждено документами завода изготовителя.

Требования к Исполнителю и персоналу при проведении работ.

- В ходе выполнения работ должны быть обеспечены:

- Сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества Заказчика, других городских организаций в зоне производства работ;

- Противопожарная безопасность при производстве всех видов работ;

- Выполнение природоохранных и антитеррористических мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- Перед началом работ работники Исполнителя обязаны пройти вводный инструктаж на предприятии Заказчика.

- Все виды работ должны выполнятся рабочими соответствующих специальностей, имеющими необходимую квалификацию.

- Складирование и хранение материалов, изделий и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование, а также СНиП 12-03-2001.

- Рабочие места в случае необходимости должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия».

- Место выполнения работы:

Пятый и шестой этажи административного здания, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В,

3. Условия выполнения работы:

- Выполнить работы в соответствии с техническим заданием Заказчика.

- Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с выданными техническими условиями, установленными настоящим Техническим заданием;

- Работы необходимо производить по согласованию с Заказчиком в рабочие дни (с 17:00 до 22:00) в выходные и праздничные дни (с 8:00 до 20:00).

- Доставку материалов к месту производства работ обеспечить путем поднятия материалов по запасной лестнице.

- Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 27 декабря 2024 года.

- Срок, на который предоставляется гарантия качества работ: не менее двух лет, считая с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

- Объём выполняемых работ: определяется на основании ведомости объемов работ на выполнение работ по текущему ремонту напольного покрытия из ламината на пятом и шестом этажах здания Управления ПАО «ТНС энерго НН» по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В.

- Форма, сроки и порядок оплаты работы:

- Оплата выполненных работ по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100 и предоставления Подрядчиком счёта на оплату и счёта-фактуры (с учетом п. 5.2. Договора).

- Авансовые платежи не предусмотрены.

- Порядок формирования цены договора: Стоимость договора должна учитывать выполнение полного комплекса работ и поставку всех необходимых материалов, необходимых для выполнения условий договора. Стоимость работ формируется на основании ведомости объемов работ.

Приложение:

1. Ведомость объемов работ на выполнение работ по текущему ремонту напольного покрытия из ламината на пятом и шестом этажах здания Управления ПАО «ТНС энерго НН» по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В;

2. Локальный сметный расчёт (смета) №01 - замена ламината на 5-6 этажах. Здание Управления ПАО «ТНС энерго НН» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В.

Начальник департамента

обеспечения деятельности                                                                     И.В. Шумаков